## Slide 1: 實驗八 液位控制 2020.11.12
B06504069 蘇峰玉（組長）
B06504124 趙奕翔（報告）
B06504004 盧彥均
B05504076 蔡孟儒

## Slide 2
實驗目的
實驗原理
數據處理
結果預測
實驗裝置
實驗步驟

## Slide 3
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
以液位控制為例，學習識別程序動態
調諧線性比例(P)、積分(I)、微分(D)之 PID 控制器參數
觀察 PID控制 之應答情形

## Slide 4
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
System input
system
回饋控制

## Slide 5
system
sensor
controller
System output
e(t)
p(t)
PID controller
Proportional
Integral
Derivitive
ym(t)
ysp
回饋控制
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 6
controller
PID controller
Proportional
Integral
Derivitive
system
sensor
System output
e(t)
p(t)
Kc
ps.s.
缺點：穩態失調（steady-state offset）
ym(t)
ysp
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
Notes: 當 Kc 越大時，控制器作用的幅度將越大。由於 P 控制僅利用誤差值，乘上一比例值來進行控制，因此在理論上，並無法完全的將偏離設定值的被控制變數校正回來，此現象稱為穩態失調(Steady-state offset)。

## Slide 7
controller
PID controller
Proportional
Integral
Derivitive
system
sensor
p(t)
Kc
ps.s.
利用誤差值在一段時間內的積分值
當作控制的依據
ym(t)
ysp
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
e(t)

## Slide 8
controller
PID controller
Proportional
Integral
Derivitive
system
sensor
e(t)
p(t)
Kc
ps.s.
利用誤差值在一段時間內的積分值
當作控制的依據
缺點：作用太慢
ym(t)
ysp
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 9
controller
PID controller
Proportional
Integral
Derivitive
system
sensor
p(t)
Kc
ps.s.
利用誤差值在一段時間內的微分值
（變化速率）當作控制的依據
預測被控制變數在未來的變化情形
ym(t)
ysp
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
e(t)

## Slide 10
controller
PID controller
Proportional
Integral
Derivitive
system
sensor
p(t)
Kc
ps.s.
利用誤差值在一段時間內的微分值
（變化速率）當作控制的依據
預測被控制變數在未來的變化情形
缺點：作用太快、放大雜訊
ym(t)
ysp
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
e(t)

## Slide 11
controller
PID controller
Proportional
Integral
Derivitive
system
sensor
ym(t)
ysp
p(t)
Kc
ps.s.
綜合應用：
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
e(t)
e(t)

## Slide 12
控制結果分析
程序動態模式識別（model identification）
線性控制器參數調諧（parameter tuning）
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 13
控制結果分析
程序動態模式識別（model identification）
線性控制器參數調諧（parameter tuning）
自動調諧(auto-tuning variation, ATV)
利用簡單的開關控制：e > 0，控制器輸出最小值；e < 0，控制器輸出最大值。
程序穩定振盪，可得極限增益(Ku, ultimate gain)、極限週期(Tu, ultimate period)
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 14
控制結果分析
程序動態模式識別（model identification）
線性控制器參數調諧（parameter tuning）
b. 開環路步階應答(open-loop step response, OLSR)
藉由輸入一個步階訊號 ，程序產生應答，以應答結果近似控制程序函數
最常用的模式為First Order Plus Dead Time (FOPDT)的轉移函數
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 15
控制結果分析
程序動態模式識別（model identification）
線性控制器參數調諧（parameter tuning）
考慮程序的控制目標以及程序的動態特性，來設定控制器的各項可調參數，以達
到控制目標。
主要可調參數：
比例控制(Proportional control)的控制器增益(controller gain) Kc
積分控制(Integral control)的積分時間
微分控制(Differential control)的微分時間
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 16
system
sensor
ym(t)
ysp
p(t)
Kc
ps.s.
綜合應用：
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
控制結果分析
e(t)
e(t)

## Slide 17
控制結果分析
程序動態模式識別（model identification）
線性控制器參數調諧（parameter tuning）
Ziegler-Nichols 1/4 衰減率調諧(Ziegler-Nichols Quarter Decay-Ratio Tuning)
使程序在接收到步階輸入 Δu 之後，程序應答的震盪能以大約 1/4 的衰減速率變化至新的穩態，其調諧公式如下：
控制器形式(ATV) | Kc (-) | (s) | (s)
P | 0.5 Ku | - | -
PI | 0.45 Ku | Tu/1.2 | -
PID | 0.59 Ku | Tu/2 | Tu/8
控制器形式(ATV) | Kc (-) |  | 
P | 0.5 Ku | - | -
PI | 0.45 Ku | Tu/1.2 | -
PID | 0.59 Ku | Tu/2 | Tu/8
控制器形式(OLSR) | Kc (-) | (s) | (s)
P |  | - | -
PI |  | 3.3d | -
PID |  | 2.0d | 0.5d
控制器形式(OLSR) | Kc (-) |  | 
P |  | - | -
PI |  | 3.3d | -
PID |  | 2.0d | 0.5d
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 18
控制結果分析
程序動態模式識別（model identification）
線性控制器參數調諧（parameter tuning）
內部模式控制調諧(Internal Model Control)
藉由在控制器內包含一個假想的程序模式，以這個內部模式來預測並抵消程序受到擾動時所產生的變化。其轉換為線性 PI 控制器後的控制器參數調諧公式如下：
控制器形式 | Kc (-) | (s) | (s)
PI |  |  | -
控制器形式 | Kc (-) |  | 
PI |  |  | -
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理

## Slide 19
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
1. 打開控制盤上之清水泵、空壓機、CON1、CON2、REC 及直流電源開關
調整設定點至70%切換至自動控制
控制參數維持50%
液位於設定點穩定後，按下”start”開始記錄
清水泵

## Slide 20
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
程序動態識別
自動協調測試（Auto-Tuning Variation）
開環路步階應答(Open-Loop Step Response)
液位維持在控制點70%
記錄閥開度us
切換至手動控制模式(按 A/M 鍵)，閥開度改為(us -15%)
液位
>70%，閥開度改為(us+15%)
<70%，閥開度改為(us-15%)

## Slide 21
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
程序動態識別
自動協調測試（Auto-Tuning Variation）
開環路步階應答(Open-Loop Step Response)
液位維持在控制點70%以下之定值
閥開度穩定後， 利用手動控制模式降低閥開度 2%
記錄液位變化與液位差變化至液位達穩態為止

## Slide 22
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
程序動態識別
自動協調測試（Auto-Tuning Variation）
開環路步階應答(Open-Loop Step Response)
控制器形式(ATV) | Kc (-) | (s) | (s)
P | 0.5 Ku | - | -
PI | 0.45 Ku | Tu/1.2 | -
PID | 0.59 Ku | Tu/2 | Tu/8
控制器形式(ATV) | Kc (-) |  | 
P | 0.5 Ku | - | -
PI | 0.45 Ku | Tu/1.2 | -
PID | 0.59 Ku | Tu/2 | Tu/8
控制器形式(OLSR) | Kc (-) | (s) | (s)
P |  | - | -
PI |  | 3.3d | -
PID |  | 2.0d | 0.5d
控制器形式(OLSR) | Kc (-) |  | 
P |  | - | -
PI |  | 3.3d | -
PID |  | 2.0d | 0.5d
由ATV 可得極限增益(Ku, ultimate gain)與極限週期(Tu, ultimate period)
由FOPDT法求時間常數(τ, time constant)與延遲時間(d, dead time)
代入下表以調整後續PID控制參數

## Slide 23
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
不同方法之控制效果測試
液位控制70%後，切換至手動控制模式，輸入新的設定點 (72%至 78%)及控制參數
將控制模式切回自動控制，記錄其液位變化情況，並觀察其控制效果
P控制
PI控制
PID控制
手動控制

## Slide 24
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
不同方法之控制效果測試
控制器(ATV) | Kc (-) | (s) | (s)
P | 0.5 Ku | - | -
控制器(ATV) | Kc (-) |  | 
P | 0.5 Ku | - | -
控制器 (OLSR) | Kc (-) | (s) | (s)
P |  | - | -
控制器 (OLSR) | Kc (-) |  | 
P |  | - | -
將控制參數改為下表所示，進行液位紀錄及觀察
P控制
PI控制
PID控制
手動控制

## Slide 25
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
不同方法之控制效果測試
控制器(ATV) | Kc (-) | (s) | (s)
PI | 0.45 Ku | Tu/1.2 | -
控制器(ATV) | Kc (-) |  | 
PI | 0.45 Ku | Tu/1.2 | -
控制器(OLSR) | Kc (-) | (s) | (s)
PI |  | 3.3d | -
控制器(OLSR) | Kc (-) |  | 
PI |  | 3.3d | -
將控制參數改為下表所示，進行液位紀錄及觀察
控制器 (IM) | Kc (-) | (s) | (s)
PI |  |  | -
控制器 (IM) | Kc (-) |  | 
PI |  |  | -
P控制
PI控制
PID控制
手動控制

## Slide 26
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
不同方法之控制效果測試
P控制
PI控制
PID控制
手動控制
控制器 (ATV) | Kc (-) | (s) | (s)
PID | 0.59 Ku | Tu/2 | Tu/8
控制器 (ATV) | Kc (-) |  | 
PID | 0.59 Ku | Tu/2 | Tu/8
控制器 (OLSR) | Kc (-) | (s) | (s)
PID |  | 2.0d | 0.5d
控制器 (OLSR) | Kc (-) |  | 
PID |  | 2.0d | 0.5d
將控制參數改為下表所示，進行液位紀錄及觀察

## Slide 27
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
不同方法之控制效果測試
P控制
PI控制
PID控制
手動控制
嘗試手動控制維持液位穩定，取三個液位高度，並記錄穩定的閥開度
實驗全部完成，按下記錄器之 “STOP” 鍵，將檔案儲存，以電腦 “UnivViewer” 程式讀取檔案後進行數據處理。

## Slide 28
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
以ATV法求極限增益(Ku, ultimate gain)與極限週期(Tu, ultimate period)
以FOPDT法求時間常數 (τ, time constant)與延遲時間(d, dead time)
將獲得參數帶入Ziegler-Nichols 1/4 衰減率調諧、內部模式控制調諧 (IMC)
穩定後記錄液位高度、閥開度us 、使用的控制參數
記錄檔的圖形曲線上標示設定點的位置。
us (%) | Tu | k | h | Ku
us (%) |  | Kp | t0.632 | t0.283 |  | d
us (%) |  | Kp | t0.632 | t0.283 |  | d
FOPDT test
ATV test
數據處理
實驗處理
結果預測

## Slide 29
實驗原理
實驗裝置
實驗步驟
數據處理
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
數據處理
實驗處理
結果預測
P-control：Kc上升，offset減少，較快達穩定
PI-control 和 PID-control 可達s.p，後者較快
P control
PI control
PID control

## Slide 30
實驗目的
實驗原理
實驗步驟
數據處理
參考資料
化學工程實驗二 講義
程序控制 講義

## Slide 31
Thanks for listening